| Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | ООО «Санаторий «Воробьево» |
| ИНН | 4011010230 |
| КПП | 401101001 |
| Местонахождение (адрес) | Калужская область Малоярославецкий район п/о Алешково |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | - |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | - |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 4 |
| взвешенные вещества | 4 |
| БПК5 | 4 |
| аммоний-ион | 4 |
| нитрат-анион | 4 |
| фосфаты (по Р) | 4 |
| нефтепродукты | 4 |
| микробиология | 4 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 2 |
| взвешенные вещества | - |
| БПК5 | - |
| аммоний-ион | 2 |
| нитрат-анион | - |
| фосфаты (по Р) | - |
| нефтепродукты | - |
| микробиология | - |